ALT KOMİSYON RAPORU

....... İlçesi, ...... Mahallesi ....... Caddesinde yapılacak olan ........ ......... tarafınca yapılacak ...... imalatı için Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Asfalt Şube Müdürlüğü temsilcilerince ......... tarihinde yapılan incelemelerde oluşturulan alt komisyon sonucunda;

............. imalatı kazısı için

-Ulaşım Dairesi Başkanlığınca (UTDK birimi) oluşturulan rapor sonucunda çalışmaya başlanması ve kontrolünde olması

-Kazı yapılacak caddede bir şeridin sürekli açık tutulması

-Çalışma öncesi teknik personellerimizin bilgilendirilmesi

- Araç ve yaya güvenliği için üst düzey tedbirlerin alınması

- Yapılacak olan çalışmalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

-Asfaltta yapılacak olan çalışmalarda asfalt kesme makinesi kullanılması,53 no lu Aykome Kararına uygun dolgu malzemesi kullanılması,

-Yeşil alanda el kazısı yapılması ve eski haline getirilmesi,

- Bazalt taş vs. tüm onarımların aslına uygun olarak onarımlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununa göre cezai işlem yapılacaktır

İş bitiminde çalışma alanının teknik ekiplerimizce kontrol edilmesi şartlarıyla kazı izni verilmesi uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda kazı izni verilmesi uygun görülmüştür.

............... ..................	              ............... ............

Altyapı Koor. Şb.Müd.Tem.				     Asfalt Yapım Şb.Müd.Tem.